## Sheet
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系
变电运检管理 | 评判项目 | 变电“五通”执行的组织工作 | 包含 | 宣贯培训 | 包含 | 培训方案 | 评判小项 | 省公司针对全省运检系统应编制培训方案，包括组织机构，培训专家组成，培训计划 | 检查方式 | 检查相关培训方案
[9 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣2分；2）培训教材无针对性的扣0.2分。
[7 empty] | 评判小项 | 各地市公司（省检修公司）应编制本单位培训方案，包括组织机构，培训专家组成，培训计划 | 检查方式 | 检查相关培训方案
[9 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣2分；2）培训教材无针对性的扣0.2分。
[5 empty] | 包含 | 专题培训 | 评判小项 | 省公司应开展专题培训，省公司运检部分管主任、检一处人员；各地市公司（省检修公司）分管领导、运检部管理人员、工区（分部）管理人员参加，培训内容主要侧重管理规定和细则框架 | 检查方式 | 检查培训教材、记录（通知、签到单）
[9 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣3分；2）缺一类人，扣1分，扣完为止；3）培训教材无针对性的扣0.1分
[7 empty] | 评判小项 | 各地市公司（省检修公司）应每年组织一次专题培训（可分专业开展），各地市公司（省检修公司）分管领导、运检部管理人员、工区（分部）管理人员和班组长参加，培训内容主要侧重管理规定，分专业培训细则 | 检查方式 | 检查培训教材、记录（通知、签到单）
[9 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣3分；2）缺一类人，扣1分，扣完为止；3）培训教材无针对性的扣0.1分
[7 empty] | 评判小项 | 班组应每月组织班员开展一次专题培训，培训本专业管理规定及细则 | 检查方式 | 检查培训教材、记录（通知、签到单）
[9 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣3分；2）缺一类人，扣1分，扣完为止；3）培训教材无针对性的扣0.1分
[5 empty] | 包含 | 组织考试 | 评判小项 | 省公司专题培训后应组织考试，人员包括省公司运检部分管主任、检一处人员，各地市公司（省检修公司）分管领导、运检部管理人员、工区（分部）管理人员 | 检查方式 | 检查试卷及成绩
[9 empty] | 扣分原则 | 1）未组织考试扣5分；2）考试未覆盖全部参加培训人员的扣2分
[7 empty] | 评判小项 | 各地市公司（省检修公司）每年专题培训后应组织考试（可分专业开展），人员包括工区（分部）管理人员，班组长，班组成员 | 检查方式 | 检查试卷及成绩
[9 empty] | 扣分原则 | 1）未组织专题考试扣5分；2）专题考试未覆盖全部参加人员的扣2分。
|  |  | 包含 | 组织实施 | 包含 | 省公司 | 评判小项 | 省公司应发文，明确省公司范围内全面开展变电“五通”实施 | 检查方式 | 检查资料
[9 empty] | 扣分原则 | 1）未发文，扣10分；2）发文不够明确的扣1分
[7 empty] | 评判小项 | 文件中应明确变电“五通”实施前后的差异，实施后取消的原规定制度清单 | 检查方式 | 检查资料
[9 empty] | 扣分原则 | 每发现一处未取消或未补充扣1分，10分扣完为止
[5 empty] | 包含 | 各地市公司（省检修） | 评判小项 | 各地市公司（省检修公司）应发文，明确公司范围内全面开展变电“五通”实施 | 检查方式 | 检查资料
[9 empty] | 扣分原则 | 1）未发文，扣10分；2）发文不够明确的扣1分。
[7 empty] | 评判小项 | 文件中应明确变电“五通”实施前后的差异，实施后取消的原规定制度等清单 | 检查方式 | 检查资料
[9 empty] | 扣分原则 | 每发现一处未取消或未补充扣1分，10分扣完为止
[5 empty] | 包含 | 班组 | 评判小项 | 班组应组织学习国网、省（市）、地市关于变电“五通”专题文件，并签名确认，实施后在取消已作废的制度、规定、表格 | 检查方式 | 检查班组学习记录，现场资料
[9 empty] | 扣分原则 | 未组织学习签名扣2分，现场每发现一处未取消扣1分，10分扣完为止
| 评判项目 | 变电验收 | 包含 | 验收项目清单 | 评判小项 | 提供本年度基建及技改项目清单列表 | 检查方式 | 查阅基建及技改项目清单列表
[7 empty] | 扣分原则 | 1）无基建及技改项目清单列表扣1分；2）列表不齐全规范不规范每处扣0.01分，最多扣0.02分。
|  |  | 包含 | 可研初设审查 | 评判小项 | 运检单位（部门）选派相关专业技术人员参加可研初设审查，并形成记录 | 检查方式 | 查阅项目可研初设评审记录
[7 empty] | 扣分原则 | 1）未选派人员参扣5分；2）未填写可研初设评审记录扣2分；3）可研初设评审记录不规范每处扣0.01分，最多扣0.02分。
|  |  | 包含 | 厂内验收 | 评判小项 | 运检单位（部门）按照电压等级和设备类型选派相关技术人员参加，并形成记录 | 检查方式 | 查阅项目关键点见证记录、出厂验收记录
[7 empty] | 扣分原则 | 1）未选派人员参加扣5分；2）未填写关键点见证记录、出厂验收记录每项扣2分，；3）关键点见证记录、出厂验收记录不规范每处扣0.01分，最多扣0.02分。
[5 empty] | 评判小项 | 发现的重大问题应填写重大问题反馈联系单，并形成闭环手续 | 检查方式 | 相关设备的重大问题反馈联系单或相关资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）存在重大问题无反馈或无重大问题反馈联系单扣2分，无闭环扣1分；2）反馈联系单不规范每处扣0.01分，最多扣0.02分。
|  |  | 包含 | 到货验收 | 评判小项 | 运检单位（部门）应在工程开工前向建设管理单位（部门）提交需参加验收的到货验收清单（仅基建工程要求） | 检查方式 | 查阅到货验收清单
[7 empty] | 扣分原则 | 1）无到货验收清单扣1分；2）验货单不规范每处扣0.01分，最多扣0.02。
[5 empty] | 评判小项 | 运检单位（部门）按照电压等级和设备类型选派相关技术人员参加，并形成记录 | 检查方式 | 查阅到货验收记录
[7 empty] | 扣分原则 | 1）未选派人员参加扣5分；2）未填写到货验收记录扣2分；3）记录不规范每处扣0.01分，最多扣0.02。
[5 empty] | 评判小项 | 发现的重大问题应填写重大问题反馈联系单，并形成闭环手续 | 检查方式 | 相关设备的重大问题反馈联系单或相关资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）存在重大问题无反馈或无重大问题反馈联系单扣2分，无闭环扣1分；2）反馈联系单不规范每处扣0.01分，最多扣0.02分。
|  |  | 包含 | 隐蔽工程验收 | 评判小项 | 运检单位（部门）应在工程开工前向建设管理单位（部门）提交需参加验收的隐蔽工程清单（仅基建工程要求） | 检查方式 | 查阅隐蔽工程清单
[7 empty] | 扣分原则 | 1）无隐蔽工程清单扣1分；2）清单不规范每处扣0.01分，最多扣0.02
[5 empty] | 评判小项 | 运检单位（部门）按照电压等级和设备类型选派相关技术人员参加，并形成记录 | 检查方式 | 查阅隐蔽工程验收记录
[7 empty] | 扣分原则 | 1）未选派人员参加扣5分；2）未填写隐蔽工程验收记录扣2分；3）记录不规范每处扣0.01分，最多扣0.02
[5 empty] | 评判小项 | 发现的重大问题应填写重大问题反馈联系单，并形成闭环手续 | 检查方式 | 相关设备的重大问题反馈联系单或相关资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）存在重大问题无反馈或无重大问题反馈联系单扣2分，无闭环扣1分；2）反馈联系单不规范每处扣0.01分，最多扣0.02分。
|  |  | 包含 | 中间验收 | 评判小项 | 运检单位（部门）按照电压等级和设备类型选派相关技术人员参加，并形成记录 | 检查方式 | 查阅中间验收记录
[7 empty] | 扣分原则 | 1）未选派人员参加扣5分；2）未填写中间验收记录扣2分；3）记录不规范每处扣0.01分，最多扣0.02。
[5 empty] | 评判小项 | 发现的重大问题应填写重大问题反馈联系单，并形成闭环手续 | 检查方式 | 相关设备的重大问题反馈联系单或相关资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）存在重大问题无反馈或无重大问题反馈联系单扣2分，无闭环扣1分；2）反馈联系单不规范每处扣0.01分，最多扣0.02分。
|  |  | 包含 | 竣工（预）验收（基建工程） | 评判小项 | 运检部应会同相关部门确定工程竣工验收计划，并提前通知建设管理单位（部门）及运检单位 | 检查方式 | 查阅工程竣工验收计划
[7 empty] | 扣分原则 | 1）无工程竣工验收计划扣1分；2) 记录不规范每处扣0.01分，最多扣0.02。
[5 empty] | 评判小项 | 运检专业人员根据各类设备验收要求编制相关竣工验收标准卡 | 检查方式 | 查阅各相关设备竣工验收标准卡
[7 empty] | 扣分原则 | 1）未编写相关设备竣工验收标准卡每项扣1分；2）标准卡不规范每处扣0.01分，最多扣0.02
[5 empty] | 评判小项 | 运检单位（部门）按照电压等级和设备类型选派相关技术人员参加，并形成记录 | 检查方式 | 查阅竣工（预）验收及整改记录
[7 empty] | 扣分原则 | 1）未选派人员参加扣5分；2）未填写竣工（预）验收记录扣2分；3）记录不规范每处扣0.01分，最多扣0.02。
[5 empty] | 评判小项 | 发现的重大问题应填写重大问题反馈联系单，并形成闭环手续 | 检查方式 | 相关设备的重大问题反馈联系单或相关资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）存在重大问题无反馈或无重大问题反馈联系单扣2分，无闭环扣1分；2）反馈联系单不规范每处扣0.01分，最多扣0.02分
|  |  | 包含 | 竣工验收（技改工程） | 评判小项 | 项目管理单位应按照各类设备验收要求组织编制相关竣工验收标准卡 | 检查方式 | 查阅相关设备竣工验收标准卡
[7 empty] | 扣分原则 | 1）未编制相关设备竣工验收标准卡每项扣1分；2）标准卡不规范每处扣0.01分，最多扣0.02分
[5 empty] | 评判小项 | 运检单位（部门）按照电压等级和设备类型选派相关技术人员参加，并形成记录 | 检查方式 | 查阅竣工（预）验收及整改记录
[7 empty] | 扣分原则 | 1）未选派人员参加扣5分，未填写中间验收记录扣2分；2）记录不规范每处扣0.01分，最多扣0.02分。
[5 empty] | 评判小项 | 发现的重大问题应填写重大问题反馈联系单，并形成闭环手续 | 检查方式 | 相关设备的重大问题反馈联系单或相关资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）存在重大问题无反馈或无重大问题反馈联系单扣2分，无闭环扣1分；2)反馈单不完善每处扣0.01分，最多扣0.02分
[5 empty] | 评判小项 | 竣工验收通过后，项目管理单位应出具项目竣工验收报告 | 检查方式 | 查阅竣工验收报告
[7 empty] | 扣分原则 | 1）无竣工验收报告扣1分；2）报告不规范每处扣0.01分，最多扣0.02。
[5 empty] | 评判小项 | 设备投运后一年内发现缺陷和异常情况应由项目管理单位及时组织处理 | 检查方式 | 查阅PMS系统
[7 empty] | 扣分原则 | 缺陷和异常情况未及时处理，每项扣0.2分
[5 empty] | 评判小项 | 设备移交前，应由项目管理单位和运维单位共同确认工程遗留问题，形成工程遗留问题记录，落实责任单位及整改计划，运维单位跟踪复验 | 检查方式 | 查阅工程遗留问题记录、整改情况资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）存在遗留问题但工程遗留问题记录未填写扣2分，未落实整改计划扣1分;2)填写不规范每项扣0.01分,最多扣0.02分
[5 empty] | 评判小项 | 项目管理单位应组织项目施工单位编制基于固定资产目录的设备移交清册，并在规定时间内向运检单位移交专用工器具、备品备件和工程资料清单。（包括完整的竣工纸质图纸和电子版图纸） | 检查方式 | 查阅设备移交清册、专用工器具、备品备件和工程资料清单
[7 empty] | 扣分原则 | 1）无设备移交清册、专用工器具、备品备件和工程资料清单，每项扣0.2分；2）清单不完善每处扣0.01分，最多扣0.02分
|  |  | 包含 | 启动验收（基建工程） | 评判小项 | 启动验收前期发现的重大问题应整改，形成闭环，符合验收条件 | 检查方式 | 查阅竣工（预）验收及整改记录、相关设备的重大问题反馈联系单或相关资料
[7 empty] | 扣分原则 | 存在遗留问题未落实整改计划扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 试运行完成后，应对发现的缺陷和异常情况进行处理，由验收组再行验收 | 检查方式 | 查阅PMS系统
[7 empty] | 扣分原则 | 未处理缺陷和异常情况扣每项扣0.2分
[5 empty] | 评判小项 | 工程完成启动、调试、试运行后，验收组应提出移交意见 | 检查方式 | 查阅移交意见
[7 empty] | 扣分原则 | 无移交意见扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 设备移交前，应由建设管理单位（部门）和运维单位共同确认工程遗留问题，形成工程遗留问题记录，落实责任单位及整改计划，运维单位跟踪复验 | 检查方式 | 查阅工程遗留问题记录、整改情况资料
[7 empty] | 扣分原则 | 存在遗留问题但工程遗留问题记录未填写扣2分，未落实整改计划扣1分，填写不规范每项扣0.2分
[5 empty] | 评判小项 | 建设管理单位（部门）应组织项目施工单位编制基于固定资产目录的设备移交清册，并在工程投运前一周向运检单位移交专用工器具、备品备件。 | 检查方式 | 查阅设备移交清册、专用工器具、备品备件
[7 empty] | 扣分原则 | 1）无设备移交清册、专用工器具、备品备件，每项扣0.2分；2）清单不完善每处扣0.01分，最多扣0.02分。
[5 empty] | 评判小项 | 建设管理单位（部门）应组织项目施工单位编制基于固定资产目录的设备移交清册，并在工程竣工后三个月内向运检单位移交工程资料清单（包括完整的竣工纸质图纸和电子版图纸） | 检查方式 | 查阅工程资料清单
[7 empty] | 扣分原则 | 1）无工程资料清单，每项扣0.2分；2）清单不完善每处扣0.01分，最多扣0.02分。
|  |  | 包含 | 记录表单规范性 | 评判小项 | 项目可研初设审查记录 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）记录表单应与验收管理规定附录模板一致，不一致每处扣1分，2）记录填写不规范每处扣0.01分，最多扣0.02。
[5 empty] | 评判小项 | 关键点见证记录 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）记录表单应与验收管理规定附录模板一致，不一致每处扣1分，2）记录填写不规范每处扣0.01分，最多扣0.02。
[5 empty] | 评判小项 | 出厂验收记录 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）记录表单应与验收管理规定附录模板一致，不一致每处扣1分，2）记录填写不规范每处扣0.01分，最多扣0.02。
[5 empty] | 评判小项 | 到货验收记录 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）记录表单应与验收管理规定附录模板一致，不一致每处扣1分，2）记录填写不规范每处扣0.01分，最多扣0.02。
[5 empty] | 评判小项 | 隐蔽工程验收记录 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）记录表单应与验收管理规定附录模板一致，不一致每处扣1分，2）记录填写不规范每处扣0.01分，最多扣0.02。
[5 empty] | 评判小项 | 中间验收记录 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）记录表单应与验收管理规定附录模板一致，不一致每处扣1分，2）记录填写不规范每处扣0.01分，最多扣0.02。
[5 empty] | 评判小项 | 竣工（预）验收及整改记录 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）记录表单应与验收管理规定附录模板一致，不一致每处扣1分，2）记录填写不规范每处扣0.01分，最多扣0.02。
[5 empty] | 评判小项 | 工程遗留问题记录 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）记录表单应与验收管理规定附录模板一致，不一致每处扣1分，2）记录填写不规范每处扣0.01分，最多扣0.02。
[5 empty] | 评判小项 | 重大问题反馈联系单 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）记录表单应与验收管理规定附录模板一致，不一致每处扣1分，2）记录填写不规范每处扣0.01分，最多扣0.02。
| 评判项目 | 变电运维 | 包含 | 变电站分类 | 评判小项 | 按照变电站分类标准，每年及时调整各类变电站目录，并每年1月31日前报国网运检部备案 | 检查方式 | 查阅变电站分类目录清单及备案情况
[7 empty] | 扣分原则 | 未按要求分类扣1分，未及时调整和上报备案扣1分
|  |  | 包含 | 运维班管理 | 包含 | 交接班 | 评判小项 | 交接班方式与值班方式保持一致，交接班主要内容应正确齐全，应包括运行方式、缺陷异常、两票、维护检修、工器具仪表备品备件、其它任务 | 检查方式 | 查阅变电运维工作日志或PMS记录
[9 empty] | 扣分原则 | 内容不齐全，不规范扣1分
[5 empty] | 包含 | 运行计划 | 评判小项 | 变电运维室（分部）、运维班应根据上级要求制定年度计划、月度计划及周计划；计划执行中应明确每项具体工作责任人和时限 | 检查方式 | 查阅公司停电计划、运维室及班组年度计划、月度计划、周计划
[9 empty] | 扣分原则 | 1）无相应的运维计划扣1分；2）计划内容不齐全扣0.1分
|  |  | 包含 | 生产准备 | 评判小项 | 编制生产准备工作方案，一类变电站由省公司运检部组织编制并报国网运检部审核批准。二类变电站由运维单位组织编制，报省公司运检部审核批准。三、四类变电站由地市公司、省检修公司运检部组织编制并实施 | 检查方式 | 查阅生产准备工作方案
[7 empty] | 扣分原则 | 1）未编制审批扣1分；2）方案内容不齐全扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 结合工程情况对生产准备人员进行培训 | 检查方式 | 查阅培训过程记录
[7 empty] | 扣分原则 | 1）未开展培训扣1分；2）培训无针对性的扣0.1分
[5 empty] | 评判小项 | 接收和妥善保管工程建设单位移交的专用工器具、备品备件及设备技术资料 | 检查方式 | 查阅专用工器具及备品备件移交清单
[7 empty] | 扣分原则 | 1）无清单、无工具扣1分；2）专用工器具、备品备件及设备技术资料不全扣0.1分
[5 empty] | 评判小项 | 工程投运前应配备足够数量的仪器仪表、工器具、安全工器具、备品备件等，做好检验、入库，建立台帐 | 检查方式 | 查阅资料和现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有配备扣1分；2）配备不全每缺一项扣0.1分，最多扣0.2分
[5 empty] | 评判小项 | 工程投运前，应完成现场专用规程的编写、审核与发布，现场相关生产管理制度、规范、规程、标准配备齐全 | 检查方式 | 查阅资料和现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有完成现场专业规程编写、审核与发布的扣1分；2）缺少关生产管理制度、规范、规程、标准每项扣0.1分，最多扣0.2分
[5 empty] | 评判小项 | 工程投运前，设备台帐、主接线图等信息应录入PMS； | 检查方式 | 查阅资料或PMS记录
[7 empty] | 扣分原则 | 设备台账、主接线图未录入PMS扣1分，不完善扣0.1分
[5 empty] | 评判小项 | 工程投运前，完成现场标志牌、相序牌、警示牌的制作和安装 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 未完成现场的标志牌、相序牌、警示牌的制作和安装扣1分
|  |  | 包含 | 运行规程管理 | 评判小项 | 站内保存有省公司发布的变电站现场运行通用规程，命名形式、内容符合要求 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 缺少规程扣10分，名称、内容不符合规范要求扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 站内保存有本公司发布的变电站现场运行专用规程，命名形式、内容符合要求 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 缺少规程扣10分，名称、内容不符合规范要求扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 新建变电站（改、扩建间隔设备）投运前一周应具备变电站现场运行规程，之后每年应进行一次复审、修订，每五年进行一次全面的修订、审核并印发。《变电站现场运行规程编制（修订）审批表》应与现场运行规程一同存放，编号规则符合规定 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求每次扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 编制、修订与审批流程及相应的人员资格符合规定要求 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求每次扣1分
|  |  | 包含 | 设备巡视 | 评判小项 | 按规定开展巡视工作，巡视次数符合要求 | 检查方式 | 查阅近一年巡视作业卡及巡视记录（或PMS）
[7 empty] | 扣分原则 | 1)未按要求开展相关巡视，每次扣1分；2)巡视记录不规范每处扣0.01分，最多扣0.02。
[5 empty] | 评判小项 | 巡视项目和标准按照各单位审定的标准化巡视作业卡执行；标准化巡视作业卡执行规范 | 检查方式 | 查阅近一年巡视作业卡及巡视记录（或PMS）
[7 empty] | 扣分原则 | 1)未按要求开展相关巡视，每次扣1分；2)巡视记录不规范每处扣0.01分，最多扣0.02。
|  |  | 包含 | 倒闸操作 | 评判小项 | 运维班操作票应按月装订，保存期至少为一年 | 检查方式 | 查阅近一年资料
[7 empty] | 扣分原则 | 未按月装订扣1分，保存期限不符合要求扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 倒闸操作应遵守安规、调规、现场运行规程和本单位补充规定等要求进行，操作票填写、执行应符合规范，合格率达到100% | 检查方式 | 查阅近一年资料
[7 empty] | 扣分原则 | 操作票不符合要求，填写不规范每张票扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 大型操作应有危险点分析与相应的预控措施 | 检查方式 | 查阅近一年资料
[7 empty] | 扣分原则 | 缺少大型操作危险点分析与预控措施，每次扣1分
|  |  | 包含 | 工作票管理 | 评判小项 | 工作票应遵循《安规》中的有关规定，填写和执行应符合规范 | 检查方式 | 查阅近一年资料
[7 empty] | 扣分原则 | 工作票不符合要求，填写不规范，每张票扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 工作票应按月装订，保存期至少为一年 | 检查方式 | 查阅近一年资料
[7 empty] | 扣分原则 | 未按月装订扣1分，保存期限不符合要求扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 运维专职安全管理人员每月至少应对已执行工作票的不少于30%进行抽查 | 检查方式 | 查阅近一年资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求扣1分
|  |  | 包含 | 设备缺陷管理 | 评判小项 | 设备缺陷及时发现、及时建档、上报、及时汇报处理、验收，各个环节应分工明确、责任到人，实现全过程闭环管理 | 检查方式 | 查阅PMS系统缺陷记录中本年发现及上年遗留缺陷；根据缺陷情况，严重及以上缺陷分析、预控措施及应急预案
[7 empty] | 扣分原则 | 未在PMS系统中及时登记，或登记缺陷内容不完整、不准确扣1分，未实现全过程闭环发现一条扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 严重及以上缺陷未消除前，根据缺陷情况，运维单位应组织制订预控措施和应急预案；对可能会改变一、二次设备运行方式或影响集中监控的危急、严重缺陷情况应向相应调控人员汇报，缺陷未消除前，运维人员应加强设备巡视 | 检查方式 | 查阅PMS系统缺陷记录中本年发现及上年遗留缺陷；根据缺陷情况，严重及以上缺陷分析、预控措施及应急预案
[7 empty] | 扣分原则 | 无缺陷预控措施及应急预案，未加强巡视，每条缺陷扣1分，内容不完整不正确扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 及时消除设备缺陷；一般缺陷可不停电处理的不超过三个月，需要停电处理的不超过一个例行试验检修周期；严重缺陷不超过一个月；危急缺陷不超过24小时；缺陷定性准确 | 检查方式 | 查阅PMS系统缺陷记录中本年发现及上年遗留缺陷；根据缺陷情况，严重及以上缺陷分析、预控措施及应急预案
[7 empty] | 扣分原则 | 危急、严重缺陷超周期消缺每条扣2分；一般缺陷超周期消缺每条扣1分；缺陷定性不准确每条扣1分
|  |  | 包含 | 设备维护 | 包含 | 日常维护 | 评判小项 | 制定适合本站的设备日常维护计划 | 检查方式 | 查阅日常维护表，近一年标准化作业卡及维护记录（或PMS）
[9 empty] | 扣分原则 | 未制定适合本站的日常维护表扣2分，周期不满足要求扣0.5分
[7 empty] | 评判小项 | 根据本站设备日常维护计划编制标准化作业卡并严格执行 | 检查方式 | 查阅日常维护表，近一年标准化作业卡及维护记录（或PMS）
[9 empty] | 扣分原则 | 1）作业卡不全未执行每项扣0.5分；2) 作业卡不完善每项扣0.1分，最多扣0.2分；
[5 empty] | 包含 | 设备定期轮换实验 | 评判小项 | 制定适合本站的设备的定期轮换试验维护计划 | 检查方式 | 查阅定期轮换试验维护表、近一年标准化作业卡及维护记录（或PMS）
[9 empty] | 扣分原则 | 未制定适合本站的定期轮换试验维护表扣2分；周期不满足要求每项扣0.5分
[7 empty] | 评判小项 | 根据本站设备定期轮换试验维护计划编制标准化作业卡并严格执行 | 检查方式 | 查阅定期轮换试验维护表、近一年标准化作业卡及维护记录（或PMS）
[9 empty] | 扣分原则 | 1）作业卡不全或未执行扣0.5分；2）不规范每处扣0.01分，最多扣0.02。
|  |  | 包含 | 带电检测 | 评判小项 | 编制适合本站的带电检测计划 | 检查方式 | 查阅带电检测周期表，近一年标准化作业卡及检测记录（或PMS）
[7 empty] | 扣分原则 | 未制定适合本站的带电检测计划表扣2分；周期不满足要求每项扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 根据本站设备带电检测计划编制标准化作业卡并严格执行 | 检查方式 | 查阅带电检测周期表，近一年标准化作业卡及检测记录（或PMS）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）作业卡不全或未执行扣0.5分；2）作业卡不完善不规范每处扣0.01分，最多扣0.02。
|  |  | 包含 | 标准化作业 | 评判小项 | 标准作业卡的格式符合模板要求，任务单一、步骤清晰 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合模板要求的每项扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 标准作业卡执行规范，填写内容正确、数据记录、签名手续齐全，规范 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的每项扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 已执行作业卡编号规范、唯一，保存一年 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的每项扣0.5分
|  |  | 包含 | 运维分析 | 包含 | 综合分析 | 评判小项 | 综合分析每月开展1次，由运维班班长组织全体运维人员参加。综合分析内容齐全，正确，记录规范 | 检查方式 | 查阅PMS系统或运维记录
[9 empty] | 扣分原则 | 1）缺少综合分析每次扣0.5分；2）综合分析内容不完善扣0.1。
[5 empty] | 包含 | 专题分析 | 评判小项 | 专题分析应根据需要有针对性开展。专题分析由班长组织有关人员进行，内容齐全，正确，记录规范 | 检查方式 | 查阅PMS系统或运维记录
[9 empty] | 扣分原则 | 1）无专题分析每次1分；2）专题分析内容不完善扣0.1。
|  |  | 包含 | 仪器仪表用工器具 | 评判小项 | 配置充足、合格的仪器仪表及工器具进行定置存放，放置地点和仪器仪表、工器具，均应同时标明名称和编号 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 配备不齐全，每缺一种扣0.5分，未进行编号、定置排放扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 建立仪器仪表及工器具台账记录。仪器仪表、工器具应存放在专用橱柜内 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 未建立台帐或台帐不与实际不符扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 各设备室的温湿度计应定置管理，安装地点应设置温湿度计标识 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 未定置管理或未设置标识，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 仪器仪表等应按照有关规定，由具备资质的检测机构定期检测、试验合格后方可使用，校验合格的装备上应有明显的检测试验合格证 | 检查方式 | 现场检查和查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）有超期使用的仪器仪表，每件扣2分；2）试验报告或检测合格证欠缺每件扣0.5分；3）报告或合格证不完善每处扣0.01分，最多扣0.02。
|  |  | 包含 | 外来人员管理 | 评判小项 | 进入变电站工作的临时工、外来施工人员应由安全监察部门进行安全培训和考试合格后，在工作负责人的带领下，方可进入变电站 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）未进行安全培训和考试的每次扣0.5分；2）培训内容、考试不完善的每次扣0.1，最多扣0.2分
|  |  | 包含 | 技术培训 | 评判小项 | 运维人员每月至少进行两次变电运维相关技术、技能培训 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）缺少变电运维技术、技能培训每次扣0.5分；2）培训内容不完善的每次扣0.1分，最多扣0.2分
[5 empty] | 评判小项 | 运维班应每月开展2次事故预想，每季度开展一次反事故演习 | 检查方式 | 查阅资料或PMS记录
[7 empty] | 扣分原则 | 1）缺少事故预想或反事故演习，每次扣0.5分；2）记录不完善的每次扣0.1，最多扣0.2.
|  |  | 包含 | 表单记录规范性 | 评判小项 | 各类变电站目录 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 记录表单应与运维管理规定附录模板一致，不一致每处扣1分，填写不规范扣0.1分
[5 empty] | 评判小项 | 专用工器具及备品备件移交清单 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 记录表单应与运维管理规定附录模板一致，不一致每处扣1分，填写不规范扣0.1分
[5 empty] | 评判小项 | 变电站现场运行规程编制（修订）审批表 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 记录表单应与运维管理规定附录模板一致，不一致每处扣1分，填写不规范扣0.1分
[5 empty] | 评判小项 | 变电站现场运行通用规程编制 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 记录表单应与运维管理规定附录模板一致，不一致每处扣1分，填写不规范扣0.1分
[5 empty] | 评判小项 | 变电站现场运行通用规程智能设备部分 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 记录表单应与运维管理规定附录模板一致，不一致每处扣1分，填写不规范扣0.1分
[5 empty] | 评判小项 | 变电站现场专用规程编制 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 记录表单应与运维管理规定附录模板一致，不一致每处扣1分，填写不规范扣0.1分
[5 empty] | 评判小项 | 标准化作业卡 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 记录表单应与运维管理规定附录模板一致，不一致每处扣1分，填写不规范扣0.1分
[5 empty] | 评判小项 | 安全工器具试验计划表 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 记录表单应与运维管理规定附录模板一致，不一致每处扣1分，填写不规范扣0.1分
[5 empty] | 评判小项 | 仪器仪表及工器具台帐记录 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 记录表单应与运维管理规定附录模板一致，不一致每处扣1分，填写不规范扣0.1分
[5 empty] | 评判小项 | 变电运维工作日志 | 检查方式 | 查阅资料或PMS记录
[7 empty] | 扣分原则 | 1）查询PMS系统记录，每缺一项扣0.5分；2）系统中无法记录的内容可通过纸质或其他记录形式予以补充；纸质记录表单应与运维管理规定附录模板一致，不一致每处扣1分，填写不规范每处扣0.01分，最多扣0.02。
[5 empty] | 评判小项 | 设备巡视记录 | 检查方式 | 查阅资料或PMS记录
[7 empty] | 扣分原则 | 1）查询PMS系统记录，每缺一项扣0.5分；2）系统中无法记录的内容可通过纸质或其他记录形式予以补充；纸质记录表单应与运维管理规定附录模板一致，不一致每处扣1分，填写不规范每处扣0.01分，最多扣0.02。
[5 empty] | 评判小项 | 设备缺陷记录 | 检查方式 | 查阅资料或PMS记录
[7 empty] | 扣分原则 | 1）查询PMS系统记录，每缺一项扣0.5分；2）系统中无法记录的内容可通过纸质或其他记录形式予以补充；纸质记录表单应与运维管理规定附录模板一致，不一致每处扣1分，填写不规范每处扣0.01分，最多扣0.02。
[5 empty] | 评判小项 | 电气设备检修试验记录 | 检查方式 | 查阅资料或PMS记录
[7 empty] | 扣分原则 | 1）查询PMS系统记录，每缺一项扣0.5分；2）系统中无法记录的内容可通过纸质或其他记录形式予以补充；纸质记录表单应与运维管理规定附录模板一致，不一致每处扣1分，填写不规范每处扣0.01分，最多扣0.02。
[5 empty] | 评判小项 | 继电保护及安全自动装置工作记录 | 检查方式 | 查阅资料或PMS记录
[7 empty] | 扣分原则 | 1）查询PMS系统记录，每缺一项扣0.5分；2）系统中无法记录的内容可通过纸质或其他记录形式予以补充；纸质记录表单应与运维管理规定附录模板一致，不一致每处扣1分，填写不规范每处扣0.01分，最多扣0.02。
[5 empty] | 评判小项 | 断路器跳闸记录 | 检查方式 | 查阅资料或PMS记录
[7 empty] | 扣分原则 | 1）查询PMS系统记录，每缺一项扣0.5分；2）系统中无法记录的内容可通过纸质或其他记录形式予以补充；纸质记录表单应与运维管理规定附录模板一致，不一致每处扣1分，填写不规范每处扣0.01分，最多扣0.02。
[5 empty] | 评判小项 | 调控指令记录 | 检查方式 | 查阅资料或PMS记录
[7 empty] | 扣分原则 | 1）查询PMS系统记录，每缺一项扣0.5分；2）系统中无法记录的内容可通过纸质或其他记录形式予以补充；纸质记录表单应与运维管理规定附录模板一致，不一致每处扣1分，填写不规范每处扣0.01分，最多扣0.02。
[5 empty] | 评判小项 | 避雷器动作及泄漏电流记录 | 检查方式 | 查阅资料或PMS记录
[7 empty] | 扣分原则 | 1）查询PMS系统记录，每缺一项扣0.5分；2）系统中无法记录的内容可通过纸质或其他记录形式予以补充；纸质记录表单应与运维管理规定附录模板一致，不一致每处扣1分，填写不规范每处扣0.01分，最多扣0.02。
[5 empty] | 评判小项 | 设备测温记录 | 检查方式 | 查阅资料或PMS记录
[7 empty] | 扣分原则 | 1）查询PMS系统记录，每缺一项扣0.5分；2）系统中无法记录的内容可通过纸质或其他记录形式予以补充；纸质记录表单应与运维管理规定附录模板一致，不一致每处扣1分，填写不规范每处扣0.01分，最多扣0.02。
[5 empty] | 评判小项 | 运维分析记录 | 检查方式 | 查阅资料或PMS记录
[7 empty] | 扣分原则 | 1）查询PMS系统记录，每缺一项扣0.5分；2）系统中无法记录的内容可通过纸质或其他记录形式予以补充；纸质记录表单应与运维管理规定附录模板一致，不一致每处扣1分，填写不规范每处扣0.01分，最多扣0.02。
[5 empty] | 评判小项 | 反事故演习记录 | 检查方式 | 查阅资料或PMS记录
[7 empty] | 扣分原则 | 1）查询PMS系统记录，每缺一项扣0.5分；2）系统中无法记录的内容可通过纸质或其他记录形式予以补充；纸质记录表单应与运维管理规定附录模板一致，不一致每处扣1分，填写不规范每处扣0.01分，最多扣0.02。
[5 empty] | 评判小项 | 解锁钥匙使用记录 | 检查方式 | 查阅资料或PMS记录
[7 empty] | 扣分原则 | 1）查询PMS系统记录，每缺一项扣0.5分；2）系统中无法记录的内容可通过纸质或其他记录形式予以补充；纸质记录表单应与运维管理规定附录模板一致，不一致每处扣1分，填写不规范每处扣0.01分，最多扣0.02。
[5 empty] | 评判小项 | 蓄电池检测记录 | 检查方式 | 查阅资料或PMS记录
[7 empty] | 扣分原则 | 1）查询PMS系统记录，每缺一项扣0.5分；2）系统中无法记录的内容可通过纸质或其他记录形式予以补充；纸质记录表单应与运维管理规定附录模板一致，不一致每处扣1分，填写不规范每处扣0.01分，最多扣0.02。
[5 empty] | 评判小项 | 事故预想记录 | 检查方式 | 查阅资料或PMS记录
[7 empty] | 扣分原则 | 1）查询PMS系统记录，每缺一项扣0.5分；2）系统中无法记录的内容可通过纸质或其他记录形式予以补充；纸质记录表单应与运维管理规定附录模板一致，不一致每处扣1分，填写不规范每处扣0.01分，最多扣0.02。
[5 empty] | 评判小项 | 变电站现场不应有除上述以外的其它表单记录 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 每多一项记录扣0.5分
| 评判项目 | 变电检测 | 包含 | 检测计划 | 评判小项 | 国网运检部每年12月20日前批复并下达一类变电站带电检测计划，省公司运检部运检部每年12月20日前批复并下达二类变电站带电检测计划，地市公司审核批复三、四类变电站带电检测计划 | 检查方式 | 查阅带电检测年度计划
[7 empty] | 扣分原则 | 计划没有按时批复下达的，扣2分；计划内容不符合要求的，扣0.2分
[5 empty] | 评判小项 | 省检运检部、地市公司运检部在每月25日前下达次月计划，班组根据月度检测计划安排日检测工作 | 检查方式 | 查阅带电检测月计划
[7 empty] | 扣分原则 | 计划没有按时下达的，扣2分；班组没有安排日检测工作的，扣2分；计划内容不符合要求的，扣0.2分
[5 empty] | 评判小项 | 停电试验计划应统一纳入检修计划 | 检查方式 | 查阅检修计划
[7 empty] | 扣分原则 | 未纳入检修计划，扣2分；没有按时执行计划的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 检测计划应按要求执行，符合要求 | 检查方式 | 查阅相关资料
[7 empty] | 扣分原则 | 未按检测计划实施的，扣2分资料不齐全的，扣0.1分
|  |  | 包含 | 检测准备 | 评判小项 | 运检单位应分解检测计划任务到班组 | 检查方式 | 查阅相关资料
[7 empty] | 扣分原则 | 未分级到班组，扣1分；
[5 empty] | 评判小项 | 检测前两个工作日，完成标准作业卡的编制和审核 | 检查方式 | 查阅标准作业卡
[7 empty] | 扣分原则 | 1）未完成作业卡编制和审核扣1分；2）标准作业卡不完善扣0.1。
|  |  | 包含 | 检测实施 | 评判小项 | 做好技术交底和安全措施交底，按照标准作业卡执行现场检测 | 检查方式 | 查阅交底记录，标准作业卡
[7 empty] | 扣分原则 | 1）无技术交底和安全措施交底，扣1分；2）技术交底和安全措施交底不完善扣0.1分；
[5 empty] | 评判小项 | 及时、准确记录保存试验数据、检测图谱 | 检查方式 | 查阅标准作业卡及相关资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有记录保存试验数据、检测图谱，扣1分；2）试验数据、检测图谱不完善扣0.1分。扣1分
|  |  | 包含 | 检测验收 | 评判小项 | 应执行班组自验收和运维人员验收 | 检查方式 | 查阅标准作业卡
[7 empty] | 扣分原则 | 未执行班组和运维人员验收，扣2分
[5 empty] | 评判小项 | 检测班组及时完成检修工作记录的填写，运维班组签字确认 | 检查方式 | 查阅检修工作记录
[7 empty] | 扣分原则 | 无检修工作记录，扣2分；内容不符合要求扣0.1分
|  |  | 包含 | 检测记录和报告 | 评判小项 | 检测班组应在现场测试工作结束后十五个工作日内完成检测记录的整理，录入PMS系统并形成检测异常分析报告 | 检查方式 | 查阅检测记录、PMS系统、检测异常分析报告
[7 empty] | 扣分原则 | 1）未按时完成检测记录的整理录入PMS形成检测异常分析报告，扣1分；2）报告内容不符合要求的，扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 检测班组应在现场测试工作结束后十五个工作日内完成试验记录的整理，形成停电试验报告，录入PMS系统并实行二级审批制度 | 检查方式 | 查阅PMS系统、试验报告
[7 empty] | 扣分原则 | 1）未按时完成检测记录的整理录入工作，扣1分；2）记录不齐全的，；
|  |  | 包含 | 标准化作业 | 评判小项 | 标准作业卡的格式符合模板要求，任务单一、步骤清晰 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的每项扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 标准作业卡执行规范，填写内容正确、数据记录、签名手续齐全，规范 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的每项扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 已执行的标准作业卡至少应保留一个检修周期 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的每项扣0.5分
|  |  | 包含 | 仪器仪表 | 评判小项 | 仪器仪表应有专人管理，建立台账记录，纳入PMS系统，且应在PMS系统内定期录入仪器仪表周期维护及仪器仪表校验记录 | 检查方式 | 查阅资料或PMS系统
[7 empty] | 扣分原则 | 1）未专人管理扣1分；2）未建立台帐或台帐不与实际不符扣1分；3）未纳入PMS系统，扣1分，台账不完整扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 仪器仪表保养每季不少于1次，做好保养记录 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 未按时保养，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 应按有关规定的周期进行校验或比对，并出具检验报告 | 检查方式 | 查阅校验报告
[7 empty] | 扣分原则 | 未能提供校验单位出具的校验报告，扣1分；使用未校验及校验不合格的仪器仪表，每处扣1分
|  |  | 包含 | 表单记录的规范性 | 评判小项 | 标准作业卡 | 检查方式 | 查阅标准作业卡
[7 empty] | 扣分原则 | 1）记录表单应与检测管理规定附录模板一致，不一致每处扣1分2）填写不规范每项扣0.01分，最多扣0.02。
[5 empty] | 评判小项 | 带电检测计划表 | 检查方式 | 查阅带电检测计划表
[7 empty] | 扣分原则 | 1）记录表单应与检测管理规定附录模板一致，不一致每处扣1分2）填写不规范每项扣0.01分，最多扣0.02。
[5 empty] | 评判小项 | 带电检测异常分析报告 | 检查方式 | 查阅带电检测异常分析报告
[7 empty] | 扣分原则 | 1）记录表单应与检测管理规定附录模板一致，不一致每处扣1分2）填写不规范每项扣0.01分，最多扣0.02。
[5 empty] | 评判小项 | 试验报告 | 检查方式 | 查阅试验报告
[7 empty] | 扣分原则 | 1）记录表单应与检测管理规定附录模板一致，不一致每处扣1分2）填写不规范每项扣0.01分，最多扣0.02。
| 评判项目 | 变电评价 | 包含 | 精益化评价 | 包含 | 自评价 | 评判小项 | 相应运检部按照电压等级应按时制定自评价工作方案，并组织开展自评价工作。 | 检查方式 | 查阅自评价工作方案
[9 empty] | 扣分原则 | 无自评价工作方案，扣2分；自评价工作方案内容不符合要求，扣0.2分
[7 empty] | 评判小项 | 自评价专业人员满足评价要求或由状态评价班人员负责 | 检查方式 | 查阅自评价工作方案
[9 empty] | 扣分原则 | 专业人员不满足要求或无状态评价班，扣1分
[7 empty] | 评判小项 | 自评价时间根据变电站规模不少于1-2周 | 检查方式 | 查阅自评价工作方案
[9 empty] | 扣分原则 | 现场评价时间不符合要求，扣1分
[7 empty] | 评判小项 | 自评价时应按照细则逐台逐项评价，并留存相关图片及资料，发现问题录入PMS | 检查方式 | 查阅PMS系统及相关资料
[9 empty] | 扣分原则 | 未按细则逐台逐项评价，扣1分；未留存相关图片及资料，扣1分；发现问题而没有录入PMS，扣2分
[5 empty] | 包含 | 抽查评价 | 评判小项 | 相应运检部按照电压等级应按时制定抽查评价工作方案，并组织开展抽查评价工作 | 检查方式 | 查阅抽查评价工作方案
[9 empty] | 扣分原则 | 无抽查评价工作方案，扣2分；抽查评价工作方案内容不符合要求，扣1分
[7 empty] | 评判小项 | 应组织专家开展抽查评价，专家组成员满足评价要求 | 检查方式 | 查阅相关资料
[9 empty] | 扣分原则 | 专家抽选不符合回避原则，扣2分；所派出专家未按照实事求是、公平公正原则评价，扣2分
[7 empty] | 评判小项 | 抽查评价时间根据变电站规模不少于1-2周 | 检查方式 | 查阅抽查评价工作方案
[9 empty] | 扣分原则 | 评价时间不符合要求，扣1分
[7 empty] | 评判小项 | 抽查评价时应按照细则逐台逐项评价，并留存相关图片及资料，发现问题录入PMS | 检查方式 | 查阅PMS系统及相关资料
[9 empty] | 扣分原则 | 没有按细则逐台逐项评价，扣2分；没有留存相关图片及资料，扣1分；发现问题没有录入PMS，扣1分
[5 empty] | 包含 | 问题整改 | 评判小项 | 各单位应在期限内逐条落实整改措施、责任人和整改期限 | 检查方式 | 查阅变电站精益化评价整改情况统计表、精益化评价问题明细表
[9 empty] | 扣分原则 | 未落实整改措施的，扣2分；整改措施未落实负责人，扣1分；整改措施未在期限内完成，扣1分
[7 empty] | 评判小项 | 各单位应将问题整改情况及时录入PMS | 检查方式 | 查阅变电站精益化评价整改情况统计表、精益化评价问题明细表、PMS系统
[9 empty] | 扣分原则 | 未及时录入PMS系统的，扣1分
|  |  | 包含 | 年度评价 | 包含 | 评价周期 | 评判小项 | 年度状态评价每年开展一次，开展精益化评价变电站不重复进行年度状态评价 | 检查方式 | 查阅设备状态评价报告、设备状态检修综合报告
[9 empty] | 扣分原则 | 未按规定开展年度评价的，扣2分
[5 empty] | 包含 | 评价要求 | 评判小项 | 年度状态评价执行班组、运维单位、评价中心三级评价机，班组评价由状态评价班开展，人员满足评价要求 | 检查方式 | 查阅设备状态评价报告、设备状态检修综合报告
[9 empty] | 扣分原则 | 未执行三级评价机制的，扣2分；人员不满足要求的，扣1分
[7 empty] | 评判小项 | 运维单位评价应由省检修公司和地市公司成立由变压器类、开关类、四小器类和变电运维等方面专业技术人员组成专家组编制状态检修综合报告 | 检查方式 | 查阅相关资料
[9 empty] | 扣分原则 | 未按要求成立专家组，扣2分
[7 empty] | 评判小项 | 国网评价中心和省评价中心应成立由变压器类、开关类、四小器类和变电运维等方面专业技术人员组成专家组复核状态检修综合报告 | 检查方式 | 查阅相关资料
[9 empty] | 扣分原则 | 未按要求成立专家组，扣2分
|  |  | 包含 | 表单记录的规范性 | 评判小项 | 精益化评价问题明细表 | 检查方式 | 查阅精益化评价问题明细表
[7 empty] | 扣分原则 | 记录表单应与评价管理规定附录一致，不一致每处扣1分，填写不规范扣0.1分
[5 empty] | 评判小项 | 精益化评价自查汇总表 | 检查方式 | 查阅精益化评价自查汇总表
[7 empty] | 扣分原则 | 记录表单应与评价管理规定附录一致，不一致每处扣1分，填写不规范扣0.1分
[5 empty] | 评判小项 | 变电站精益化参评申报表 | 检查方式 | 查阅变电站精益化参评申报表
[7 empty] | 扣分原则 | 记录表单应与评价管理规定附录一致，不一致每处扣1分，填写不规范扣0.1分
[5 empty] | 评判小项 | 变电站精益化评价整改情况统计表 | 检查方式 | 查阅变电站精益化评价整改情况统计表
[7 empty] | 扣分原则 | 记录表单应与评价管理规定附录一致，不一致每处扣1分，填写不规范扣0.1分
| 评判项目 | 变电检修 | 包含 | 计划管理 | 包含 | 年检修计划 | 评判小项 | 运检部按时完成设备检修计划的审批并发布。省公司运检部每年12月10日前，省检修公司、地市公司运检部每年12月31日前 | 检查方式 | PMS检查或查阅年检修计划
[9 empty] | 扣分原则 | 无经审核并发布的检修计划，扣1分；
[5 empty] | 包含 | 月检修计划 | 评判小项 | 运检部每月10日前完成下月度检修计划编制，修订后组织实施 | 检查方式 | PMS检查或查阅月检修计划
[9 empty] | 扣分原则 | 1）无月度检修计划，扣1分；2）检修计划不完善，扣0.1分。
[5 empty] | 包含 | 周工作计划 | 评判小项 | 省检修公司分部（中心）、地市公司业务室（县公司）依据已下达月检修计划制定周工作计划 | 检查方式 | PMS检查或查阅周工作计划
[9 empty] | 扣分原则 | 1）无周工作计划扣1分；2）周计划不完善，扣0.1分。
[5 empty] | 包含 | 全过程管控计划 | 评判小项 | 运检部依据年度检修计划，组织编制检修计划管控表 | 检查方式 | 查阅检修计划管控表
[9 empty] | 扣分原则 | 1）无检修计划管控表，扣1分； 2）检修计划管控表不完善，扣0.1分；
[5 empty] | 包含 | 检修计划执行 | 评判小项 | 检修计划应按要求执行，符合要求 | 检查方式 | 查阅检修计划
[9 empty] | 扣分原则 | 未执行每次，扣0.5分
|  |  | 包含 | 检修分类 | 评判小项 | 应按停电范围、风险等级、管控难度等情况分为大型检修、中型检修、小型检修三类，分类准确 | 检查方式 | 查阅检修计划、检修计划
[7 empty] | 扣分原则 | 分类不准确，每发现一处，扣0.5分
|  |  | 包含 | 检修准备 | 评判小项 | 应按照检修项目分类组织检修前勘察，按规定填写勘查记录，大、中型检修项目应填写勘查记录，记录规范 | 检查方式 | 查阅查勘记录
[7 empty] | 扣分原则 | 1）无勘察记录，每次扣1分；2）勘察记录不完善，每次0.1分，最多扣0.2分。
|  |  | 包含 | 检修方案 | 评判小项 | 按规定编制检修方案，并按规批准、审核检修方案 | 检查方式 | 查阅检修方案
[7 empty] | 扣分原则 | 无检修方案，或未安规批准、审核，，扣1分；
[5 empty] | 评判小项 | 检修方案应按相关规定编制 | 检查方式 | 查阅检修方案
[7 empty] | 扣分原则 | 未按规定编写发现一处扣0.1分，最多扣0.5分
|  |  | 包含 | 现场管理 | 评判小项 | 大型检修项目应成立领导小组、现场指挥部，中型检修项目应成立现场指挥部 | 检查方式 | 查阅检修方案
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 按规定时间，各组织进行安全技术交底，发布纪要，形成安全交底记录并存档（小型检修除外），大型项目对工作中主要问题进行集中决策形成日报。 | 检查方式 | 查阅纪要、安全交底记录、日报
[7 empty] | 扣分原则 | 无安全交底记录扣1分；1） 大型项目主要问题集中决策无日报，扣1分。2）记录不完善，扣0.1分。
|  |  | 包含 | 检修验收 | 评判小项 | 型项目采取三级验收模式，中型项目采取二级验收模式，小型项目采取一级验收模式 | 检查方式 | 查阅验收标准作业卡、验收报告
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合验收模式，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 按规定编写、执行验收标准作业卡 | 检查方式 | 查阅验收标准作业卡、验收报告
[7 empty] | 扣分原则 | 1）无作业卡，扣1分； 2）作业卡不完善，扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 大、中型检修项目验收工作完成后应编制验收报告 | 检查方式 | 查阅验收标准作业卡、验收报告
[7 empty] | 扣分原则 | 1）无验收报告，扣1分；2）验收报告不完善，扣0.1分
|  |  | 包含 | 检修总结 | 评判小项 | 大型检修项目应进行检修总结，对于具有典型性或施工过程中遇到的问题值得总结的中型项目，有也应进行检修总结 | 检查方式 | 查阅检修总结
[7 empty] | 扣分原则 | 1）大型检修无检修总结，，扣1分 2）检修总结不完善，扣0.1分；
|  |  | 包含 | 专业巡视管理 | 包含 | 专业巡视计划管控 | 评判小项 | 按照周期进行专业巡视，根据专业性和季节性特点:原则上安排在迎峰度冬和迎峰度夏前集中开展，自然灾害后适时开展，新投运设备宜加强巡视。专业巡视应纳入周工作计划统一管控 | 检查方式 | 查阅周检修计划
[9 empty] | 扣分原则 | 未按周期进行专业巡视，扣2分
[5 empty] | 包含 | 专业巡视工作要求 | 评判小项 | 填写书面或电子文档专业巡视记录表 | 检查方式 | 查阅专业巡视记录表
[9 empty] | 扣分原则 | 1）无专业巡视记录表，扣1分 ；2）记录不完善扣0.1分。
[7 empty] | 评判小项 | 专业巡视过程中发现的设备缺陷应录入PMS并按缺陷管理流程处理 | 检查方式 | 查询PMS
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
|  |  | 包含 | 标准化作业 | 评判小项 | 标准作业卡的格式符合模板要求，任务单一、步骤清晰 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的每项扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 标准作业卡执行规范，填写内容正确、数据记录、签名手续齐全，规范 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的每项扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 已执行作业卡编号规范、唯一，保存一年 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的每项扣0.5分
|  |  | 包含 | 记录表单规范性 | 评判小项 | 检修计划 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 记录表单应与检修管理规定附录一致，不一致每处扣1分，填写不规范每项扣0.1分
[5 empty] | 评判小项 | 检修计划管控表 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 记录表单应与检修管理规定附录一致，不一致每处扣1分，填写不规范每项扣0.1分
[5 empty] | 评判小项 | 勘查记录表 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 记录表单应与检修管理规定附录一致，不一致每处扣1分，填写不规范每项扣0.1分
[5 empty] | 评判小项 | 检修方案 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 记录表单应与检修管理规定附录一致，不一致每处扣1分，填写不规范每项扣0.1分
[5 empty] | 评判小项 | 验收标准作业卡 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 记录表单应与检修管理规定附录一致，不一致每处扣1分，填写不规范每项扣0.1分
[5 empty] | 评判小项 | 验收报告 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 记录表单应与检修管理规定附录一致，不一致每处扣1分，填写不规范每项扣0.1分
[5 empty] | 评判小项 | 检修总结 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 记录表单应与检修管理规定附录一致，不一致每处扣1分，填写不规范每项扣0.1分
[5 empty] | 评判小项 | 专业巡视记录 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 记录表单应与检修管理规定附录一致，不一致每处扣1分，填写不规范每项扣0.1分
[5 empty] | 评判小项 | 故障简要情况短信 | 检查方式 | 查阅短信归档资料
[7 empty] | 扣分原则 | 记录表单应与检修管理规定附录一致，不一致每处扣1分，填写不规范每项扣0.1分
[5 empty] | 评判小项 | 故障详细情况快报 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 记录表单应与检修管理规定附录一致，不一致每处扣1分，填写不规范每项扣0.1分
[5 empty] | 评判小项 | 故障处理分析报告 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 记录表单应与检修管理规定附录一致，不一致每处扣1分，填写不规范每项扣0.1分

## Sheet1
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行）编制的第29分册变电运检管理评价细则 | 相关知识点 | 培训方案
专题培训
组织考试
省公司
各地市公司（省检修）
班组
验收项目清单
可研初设审查
厂内验收
到货验收
隐蔽工程验收
中间验收
竣工（预）验收（基建工程）
竣工验收（技改工程）
启动验收（基建工程）
记录表单规范性
变电站分类
交接班
运行计划
生产准备
运行规程管理
设备巡视
倒闸操作
工作票管理
设备缺陷管理
日常维护
设备定期轮换试验
带电检测
标准化作业
综合分析
专题分析
仪器仪表用工器具
外来人员管理
技术培训
表单记录规范性
检测计划
检测准备
检测实施
检测验收
检测记录和报告
标准化作业
仪器仪表
表单记录的规范性
自评价
抽查评价
问题整改
评价周期
评价要求
表单记录的规范性
年检修计划
月检修计划
周工作计划
全过程管控计划
检修计划执行
检修分类
检修准备
检修方案
现场管理
检修验收
检修总结
专业巡视计划管控
专业巡视工作要求
标准化作业
记录表单规范性
| 起草单位 | 国网浙江电力
| 起草人 | 钱平
姚建生
姚勤丰
杨平
翁东雷
韩春雷
王俊
金海
张学飞
徐昕
葛青青