## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
端子箱及检修电源箱 | 验收分类 | 端子箱及检修电源箱验收包括可研初设审查、竣工（预）验收两个关键环节。
|  | 可研初设审查 | 参加人员 | a) 端子箱及检修电源箱可研初设审查由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参 与。 b）端子箱及检修电源箱可研初设审查参加人员应为技术专责或在本专业工作满3年以 上的人员。
|  |  | 验收要求 | a) 端子箱及检修电源箱可研初设审查验收需由专业技术人员提前对可研报告、初设资 料等文件进行审查，并提出相关意见。 b) 可研初设审查阶段主要对端子箱及检修电源箱选型涉及的技术参数、结构形式、安 装处地理条件等进行审查、验收。 c) 审查时应审核端子箱及检修电源箱选型是否满足电网运行、设备运维、反措等各项 要求。 d) 审查时应按照附录A1要求执行。 e) 应做好评审记录（见管理规定附录A1），报送运检部门。
|  | 竣工（预）验收 | 参加人员 | a）端子箱及检修电源箱竣工（预）验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b）端子箱及检修电源箱验收人员应为技术专责或具备班组工作负责人及以上资格。
|  |  | 验收要求 | a）竣工（预）验收应对端子箱及检修电源箱外观、密封性、漏电保安器、防火封堵、端子排二次接线及绝缘性、安装等进行检查核对。 b）竣工（预）验收应核查端子箱及检修电源箱交接试验报告。 c）竣工（预）验收要保证所有试验项目齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异。 d）竣工（预）验收工作按照附录A2、附录A3要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，提出整改意见，填入“竣工（预）验收及整改记录”（见管理规定附录A7），报送运检部门。
| 包含 | 附录A | 包含 | 端子箱及检修电源箱可研初设审查验收标准卡
端子箱竣工(预)验收标准卡
检修电源箱竣工（预）验收标准卡

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电验收管理规定（试行）第21分册端子箱及检修电源箱验收细则 | 相关知识点 | 端子箱及检修电源箱验收包括可研初设审查、竣工（预）验收两个关键环节。
可研初设审查
竣工（预）验收
端子箱及检修电源箱可研初设审查验收标准卡
端子箱竣工(预)验收标准卡
检修电源箱竣工（预）验收标准卡
| 起草人 | 张迎宾
苗俊杰
张超
贾志辉
赵军
王金芷
冯学宽
刘勇
王少博
庞先海
张志超
冀立鹏
| 起草单位 | 国网河北电力